ОБЪЕКТЫ АНАЛИЗА. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ:

Дифференциальная сканирующая калориметрия

ГОСТ Р 55134-2012 Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 1. Общие принципы

ГОСТ Р 55135-2012 Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 2. Определение температуры стеклования

ГОСТ 21553-76 Пластмассы. Методы определения температуры плавления

ГОСТ Р 53293-2009 Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа.

Термомеханический анализ

ГОСТ 12967-67 Резина пористая. Метод определения коэффициента морозостойкости

ГОСТ 15173-70 Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения

Термогравиметрический анализ

ГОСТ 29127-91 (ИСО 7111-87) Пластмассы. Термогравиметрический анализ полимеров. Метод сканирования по температуре.

Динамический механический анализ

ГОСТ 4648-71 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

ГОСТ 9550-81 Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

ГОСТ 18197-82 Пластмассы. Метод определения ползучести при растяжении

ГОСТ 18299-72 Материалы лакокрасочные. Метод определения предела прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля упругости.

ГОСТ 20812-83 Пластмассы. Метод определения механических динамических свойств с помощью крутильных колебаний.

ГОСТ 46151-82 Пластмассы. Метод испытания на сжатие.

ГОСТ 15173-70 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении.